| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 冷暖房機・空気調和設備の種類 |  |
| --- | --- |
|  | 外 気 | 開始時 （ ： ） | 分後 （ ： ） | 終了直前 （ ： ） | 測定基準 |
| 温 度 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 18℃以上28℃以下であることが望ましい |
| 相対湿度 |  | ％ | ％ | ％ | 30％以上80％以下であることが望ましい |
| 二酸化炭素（CO2） | ppm ％ | ppm ％ | ppm ％ | ppm ％ | 1500ppm以下であることが望ましい （%表示：0.15％以下であることが望ましい） |
| 燃焼機器 使用時 | 一酸化炭素（CO） |  | ppm | ppm | ppm | 6ppm以下であること |
|  | 二酸化窒素（NO2） | ppm | ppm |  | 0.06ppm以下であることが望ましい |
| 冷暖房機・ 空気調和設備使用時 | 浮遊粉じん |  | mg/㎥ | mg/㎥ | mg/㎥ | 0.10mg/㎥以下であること |
|  | 気 流 |  | m/秒 | m/秒 | m/秒 | 0.5m/秒以下であることが望ましい |
| 測定機器 | 二酸化炭素： | 二酸化窒素： | 浮遊粉じん： | 気流： |
| 指導助言事項 |  |

（測定時の状況は、裏面の図に記入して下さい）

# Text boxes

令和　　　年度　　　　　  　 学 校 名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 天候

測定日時　令和 　 年  　月  　日（   ）　　 　　　測定時間    時　 分～　 時 　分

測定場所　　　 年　　 組　　 　　教室　　　　　　　授業

調査者　職名　　　　　氏名　　　    　　　　　　人数　大人　　　　小人

第１票　換気及び保温等定期及び臨時検査票

換気及び保温等

（定期）

（臨時）

（令和4年4月1日改訂）