## 別紙１チェックリスト
別紙１
安全チェックリスト
工事番号 |  |  |  | 点検日 |  | 平成 年 月 日
工事名 |  |  |  | 点検者 | 職名
工期 |  |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  | 氏名
受注者名 |  |  |  | 一般監督員
区分 | 点検項目 |  |  | 点検結果 |  | 措置内容 | 是正 確認
作業前 | 作業前 | ＫＹにおいて当日の作業内容が網羅されているか |  | 適 ・ 否
|  | 作業手順書により作業内容が周知されているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則３５条
墜落・転落防止 | 足場 | 作業床2.0m以上の箇所において足場を設置または安全帯を使用しているか |  | 適 ・ 否
|  | 「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく措置は講じられているか |  | 適 ・ 否
| 安全帯（足場） | 安全帯は２丁掛けとしているか |  | 適 ・ 否
|  | 足場の親綱は緊張して使用しているか |  | 適 ・ 否
|  | 足場の親綱支柱は墜落の衝撃に耐えられる強固なものか |  | 適 ・ 否
|  | 足場の支柱の間隔は適正か |  | 適 ・ 否
| 安全帯（斜面） | 安全帯は２丁掛けとしているか |  | 適 ・ 否
|  | 親綱のアンカーは２箇所以上から取っているか |  | 適 ・ 否
|  | フック、ロリップは正常に作動しているか |  | 適 ・ 否
|  | 上下作業となっていないか |  | 適 ・ 否
|  | 親綱は法尻まで届く物を使用しているか |  | 適 ・ 否
|  | 安全帯の取り付け・取り外しを法面上で行っていないか |  | 適 ・ 否
|  | 親綱と法肩、地山等との摩擦はないか |  | 適 ・ 否
| 梯子 | 梯子上で作業を行っていないか |  | 適 ・ 否
|  | 梯子移動の際に３点支持昇降を行っているか |  | 適 ・ 否
|  | 梯子の設置・固定方法は適切か |  | 適 ・ 否
| 昇降設備 | 高さ又は深さが１．５ｍを超える箇所に昇降設備を設置しているか |  | 適 ・ 否
|  | 昇降設備は固定されているか |  | 適 ・ 否
建設機械 | 安全対策 | 有資格者である正副運転手が運転しているか |  | 適 ・ 否
|  | 運転者の服装は適正か（引っ掛かりによる誤操作が危惧されないか） |  | 適 ・ 否
|  | 安衛則に基づく作業計画（運行経路、作業方法）を作成しているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１５５条
|  | 転落等の防止（路肩崩壊、不同沈下等）措置を講じているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１５６条
|  | 労働者との接触の防止措置（立入禁止、誘導者配置）を講じているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１５８条
|  | →上記の誘導者配置において一定の合図を定めているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１５９条
|  | 運転位置から離れる際の措置（逸走防止等）を講じているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１６０条
|  | 主たる用途以外の用途に使用していないか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１６４条
|  | 作業開始前点検を行っているか |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  | 安衛則１７０条
|  | 安全装置は適切に使用しているか |  | 適 ・ 否
建設機械 | 掘削 | 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」に基づく対策は実施されているか |  | 適 ・ 否
| クレーン等作業 | 定格荷重を超えた施工をしていないか |  | 適 ・ 否
|  | 定格荷重表は設置されているか |  | 適 ・ 否
|  | 玉掛け作業は有資格者が行っているか |  | 適 ・ 否
|  | 玉掛けの禁止事項は行っていないか（１点吊等） |  | 適 ・ 否
|  | 玉掛け用具は点検済みか（キンクの有無、点検表示等） |  | 適 ・ 否
|  | 吊荷の下に作業員が立ち入っていないか |  | 適 ・ 否
|  | 立ち入り禁止区域を設定し立ち入り防止柵を設置しているか |  | 適 ・ 否
飛来物・落下物対策 | 安全対策 | 上下作業を行っていないか |  | 適 ・ 否
| 落石対策 | 掘削面において浮石等は除去されているか |  | 適 ・ 否
|  | 掘削面は安全な勾配で掘削されているか |  | 適 ・ 否
|  | 地山の浮石の点検や除去が行われているか |  | 適 ・ 否
| 掘削作業 | 仮設防護柵に隙間はないか |  | 適 ・ 否
|  | 仮設防護柵の範囲（長さ・高さ・厚さ・材質）は捕捉範囲が適切か |  | 適 ・ 否
|  | 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」に基づく対策は実施されているか |  | 適 ・ 否
| 吹付作業 | 仮設防護柵に隙間はないか |  | 適 ・ 否
|  | 仮設防護柵の範囲（長さ・高さ）は捕捉範囲が適切か |  | 適 ・ 否
工具・資材（整理整頓） | 工具類 | マニュアル等に即した使用が徹底されているか |  | 適 ・ 否
|  | 回転刃等が完全に停止してから移動しているか |  | 適 ・ 否
|  | 工具の点検は行われているか |  | 適 ・ 否
|  | 防護メガネ等保護具は適正に使用しているか |  | 適 ・ 否
| 資材等 | 置き方は良いか（安定性、種類仕分け、通路の確保等） |  | 適 ・ 否
|  | 危険物の置き場はよいか。厳正に保管されているか |  | 適 ・ 否
|  | 不要材、廃材の整理はよいか |  | 適 ・ 否
|  | 作業後の一斉片付けは実施されているか |  | 適 ・ 否
|  | 強風等による飛散防止対策はとられているか |  | 適 ・ 否
|  | 塵埃物への散水は行われているか |  | 適 ・ 否
架空線近接作業 | 安全対策 | 防護カバーを設置しているか |  | 適 ・ 否
|  | 工事現場の出入り口等における高さ制限装置は設置しているか |  | 適 ・ 否
|  | 架空線の位置を明示する看板等は設置しているか |  | 適 ・ 否
|  | 建設機械ブーム等の旋回・立ち入り禁止区域等は設定されているか |  | 適 ・ 否
|  | 監視員は設置しているか |  | 適 ・ 否
|  | 監視員と運転手が互いに合図方法を定め、確認しているか |  | 適 ・ 否
|  | 架空線と機械、工具材料等について安全な離隔を確保しているか |  | 適 ・ 否
|  | 資材の荷卸し等を架空線下で行っていないか |  | 適 ・ 否
埋設物近接作業 | 安全対策 | 埋設物の位置を杭や旗、ペンキ等で目印を付け、位置を周知しているか |  | 適 ・ 否
|  | 埋設物管理者立会のもと試掘を行ったか |  | 適 ・ 否
|  | 埋設物に近接したと想定または判断される箇所は手堀としているか |  | 適 ・ 否
草刈・除草作業 | 安全対策 | 缶や石礫等の障害物を事前に除去しているか |  | 適 ・ 否
|  | 防護柵操作者は、草刈り作業者に追随しているか |  | 適 ・ 否
|  | 防護柵の補足範囲は適切なものを使用しているか（狭い、コの字型ではない等） |  | 適 ・ 否
|  | 壁やガードレール支柱等飛び石が跳弾する恐れがある場所での対策は適切か |  | 適 ・ 否
|  | 通行車両等第３者が近接する際は作業を一時中止しているか |  | 適 ・ 否
交通事故防止 | 仮設物 | 建築限界内に設置していないか |  | 適 ・ 否
|  | 強風時に飛ばされないよう固定されているか |  | 適 ・ 否
|  | 見やすい状況に維持されているか（草の繁茂、表示のかすれ等） |  | 適 ・ 否
| 歩道開放 | 歩道は適切な幅が確保され、段差・スリップ等歩行に支障となるものはないか |  | 適 ・ 否
|  | 路盤開放の場合、異物は混入されていないか |  | 適 ・ 否
|  | 段差がある場合、段差の注意看板は設置されているか |  | 適 ・ 否
|  | 立ち入り禁止措置は適切か |  | 適 ・ 否
| 車両開放 | 舗装と路盤の段差は擦り付けられているか（勾配５％以内） |  | 適 ・ 否
|  | 舗装の擦り付けは加熱合材を使用しているか |  | 適 ・ 否
|  | 段差の注意看板は設置されているか |  | 適 ・ 否
|  | 路面に異常はないか |  | 適 ・ 否
|  | 路盤開放の場合、異物は混入されていないか |  | 適 ・ 否
|  | 防塵対策は実施されているか |  | 適 ・ 否
【記載要領】
※職名は、「兼務検査監」、「統括安全衛生責任者」、「安全衛生管理者」の別を記載すること
※状況写真を別紙添付すること（点検状況、措置状況等）
※点検結果の欄に該当項目に○を記載し、該当が無い場合は見え消し線で消すこと
※点検項目以外について気づいた点がある場合は空欄部に記載すること