| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 騒音環境 |  | 発生源 | 日常の学校生活より、騒音について聞き取りをする。 この際、日常点検の結果を十分に活用すること。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 校内 | 無・有（ ） |  |
|  | 校外 | 無・有（ ） |  |
| 等価騒音レベル （器種： ） | （授業が行われる日の授業が行われている時間帯において、児童・生徒がいない状態で測定） | 基 準 |
|  | 窓閉 | 窓側 | ｄＢ | 窓を閉めている時 等価騒音レベルはＬAeq 50dB以下であることが望ましい。 |
|  |  | 廊下側 | ｄＢ |  |
|  | 窓開 | 窓側 | ｄＢ | 窓を開けている時 等価騒音レベルはＬAeq 55dB以下であることが望ましい。 |
|  |  | 廊下側 | ｄＢ |  |
| 指導助言事項 |  |
| 備 考 | 騒音レベルの測定結果が著しく基準値を下回る場合、内外の環境に変化が認められない限り、次回からの騒音レベルの測定を省略することができる この場合の測定値は、窓閉め時４５ｄＢ以下．窓明け時５０ｄＢ以下をいう。 |

騒音環境を調査後、騒音レベルを測定

# Text boxes

第５票　騒音レベル定期及び臨時検査票

令和　　　年度　　　　　　 　学校名

測定日時　令和　 　年 　　月　 　日（ 　 ）  　天候

測定場所　　　 年　　 組　　 　教室　　　　　　　　　　時　　　分

調査者  職名　　　　　氏名

（定期）

（臨時）

騒音レベル

（令和3年4月1日改訂）