| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設置形式、構造　大きさ

| 設置形式 | 屋外 屋内 |
| --- | --- |
|  | 材 質 | コース長 | 水量(ﾄﾝ) | ﾌﾟｰﾙ建設 | 改修改造 |
| 主プール |  |  |  | 年 | 年 |
| その他のプール |  |  |  | 年 | 年 |
| 設計図面等の保存 | 有 ・ 無 |

消毒設備及び管理状況

|  | プール | 腰洗い槽 |
| --- | --- | --- |
| 消毒剤の種類（商品名） |  |  |
| 注入散布方法 |  |  |
| 使用量＊ |  |  |

- 使用量の記入：連続注入の場合は平均的な１日量を、散布の場合は標準的な　初回量と追加量をそれぞれ記入してください。

ろ過設備の構造，操作方法

| ろ過装置 | ある ない |
| --- | --- |
| ろ剤の種類 | 砂， ケイソウ土， カートリッジ， その他( ) |
| ろ過装置の容量 | ㎥／hr、 kw |
| １日の運転時間 | hr |
| ろ過の効果 | 良 時々不調 悪 |
| 全換水の間隔 |  |

現場検査（遊離残留塩素）

| プール対角線上 ３ヶ所以上 水面下 約２０cm | 主プールmg/L | その他のプ－ルmg/L |
| --- | --- | --- |
| 循環ろ過装置の 取水口付近 |  |  |

施設・設備の管理状況

| プール | 良 ・ 悪 |
| --- | --- |
| プールサイド | 良 ・ 悪 |
| 通 路 | 良 ・ 悪 |
| 足洗い場 | 良 ・ 悪 無 |
| シャワー | 良 ・ 悪 無 |
| 腰洗い槽 | 良 ・ 悪 水量 ㎥ 無 |
| 洗顔・洗面設備 | 良 ・ 悪 無 |
| 専用便所 | 良 ・ 悪 無 |
| 薬品保管庫 | 良 ・ 悪 |
| 機械室 | 良 ・ 悪 無 |
| プール水等の排水 | 良 ・ 悪 |

屋内プール

| 空気中の二酸化炭素 | ppm | 1500 ppm以下が望ましい |
| --- | --- | --- |
| 空気中の塩素ガス | ppm | 0.5 ppm以下が望ましい |
| 水平面照度 | ﾙｸｽ | 200ﾙｸｽ以上が望ましい |

管理方法の周知徹底

| 講習会の開催 | 月 日(ﾃｷｽﾄ作製，映像使用，実技、講話)，開かない |
| --- | --- |
| 対 象 | 教職員，ＰＴＡ，児童生徒委員，（ ） |
| 管理組織の作成 | 良 ・ 悪 |

日常の管理状況（日常点検簿において、次の各項目が正しく記載されているか）

| 日常点検簿の様式 | 良 ・ 悪(コピーを一部添付してください。) 無 |
| --- | --- |
| 残留塩素測定 | 良 ・ 悪 プール本体の測定法(ＤＰＤ法， ) 腰洗い槽の測定法(希釈法 ， ， ) |
| ｐＨ | 測定している（測定法 ），していない |
| 透明度 | 良 ・ 悪 |
| 施設・設備の状況 | 良 ・ 悪 |
| 入場者管理 | 良 ・ 悪 |

指導・助言事項

# Text boxes

第１０票　水泳プール（施設設備）定期及び臨時検査票

令和　　　年度　 　水泳プールの施設・設備の定期（臨時）検査

学校名　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　管理者

調査日　令和　　年　　月 　　日（　 　）  　調査者　職名　　　氏名

（令和3年4月1日改訂）