## Sheet1
|  | S T E P 1 |  | 見直しにより、設置している設備の運用状況をチェックし、設備の運用改善の可能性を見える化する。
ボ イ ラ ー ・ 蒸 気 使 用 設 備
◆ボイラーの燃焼空気比を適正にする | [27 empty] | （2％低減を想定）
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 年間重油使用量 |  |  |  | kL × 1000 × A重油 | [7 empty] | 円/L × 低減率2/100 |  |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 年間重油使用量 |  |  |  | kL × 39.1GJ/kL × 0.0189t-C/GJ × 44/12 × 低減率2/100 | [15 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
◆蒸気の圧力を適正にする | [27 empty] | （2％低減を想定）
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 年間重油使用量 |  |  |  | kL × 1000 × A重油 | [7 empty] | 円/L × 低減率2/100 |  |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 年間重油使用量 |  |  |  | kL × 39.1GJ/kL × 0.0189t-C/GJ × 44/12 × 低減率2/100 | [15 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
照 明 設 備
◆不要な照明を間引く
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 40W2灯形 × 1/1000 × 電気料金 | [5 empty] | 円/kWh × 稼働時間 | [6 empty] | 時間/日 × 稼働 |  |  |  |  | 日/年 × |  |  |  | 機間引き |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 40W2灯形 × 1/1000 × 稼働時間 |  |  |  |  | 時間/日 × 稼働 | [5 empty] | 日/年 × |  |  | 機間引き × 0.000486t-CO2/kWh | [9 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
◆昼休み時間の照明を消す
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 40W2灯形 × 1/1000 × 電気料金 | [5 empty] | 円/kWh × 稼働削減時間 | [7 empty] | 時間/日 × 稼働 | [5 empty] | 日/年 × |  |  |  | 機消灯 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 40W2灯形 × 1/1000 × 稼働時間 |  |  |  |  | 時間/日 × 稼働 | [5 empty] | 日/年 × |  |  | 機間引き × 0.000486t-CO2/kWh | [9 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
空 調 設 備
◆冷暖房を適温化する | [27 empty] | （5%削減を想定）
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 電力消費量 |  |  | kWh × 5/100削減 × 電気料金 | [6 empty] | 円/kWh × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  |  | 日運転 × |  |  |  |  | 機運転 |  |  | = | 0 |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 電力消費量 |  |  | kWh × 5/100削減 × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  | 日運転 × |  |  | 機運転 × 0.000486t-CO2/kWh | [9 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
◆冷暖房の運転台数を適正にする
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 電力消費量 |  |  | kWh × | 機削減 × 電気料金 | [5 empty] | 円/kWh × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  |  | 日運転 |  |  | = | 0 |  |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 電力消費量 |  |  | kWh × | 機削減 × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  | 日運転 × 0.000486t-CO2/kWh | [7 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
コ ン プ レ ッ サ ー ・ エ ア 配 管 ・ エ ア 機 器
◆コンプレッサーの吐出圧を低減する | [27 empty] | （10%効率改善を想定）
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 電力消費量 |  | kWh × 10/100効率改善 × 電気料金 | [7 empty] | 円/kWh × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  |  | 日運転 × |  |  |  |  | 機運転 |  |  | = | 0 |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 電力消費量 |  | kWh × 10/100効率改善 × 運転 | [6 empty] | 時間/日 × |  |  |  | 日運転 × |  |  | 機運転 × 0.00486t-CO2/kWh | [9 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
◆コンプレッサーのエア漏れ対策を実施する | [27 empty] | （10%効率改善を想定）
| 光 熱 費 削 減 額 |  | 電力消費量 |  | kWh × 10/100効率改善 × 電気料金 | [7 empty] | 円/kWh × 運転 |  |  |  |  | 時間/日 × |  |  |  |  | 日運転 × |  |  |  |  | 機運転 |  |  | = | 0 |  |  |  | 円/年
| C O 2 削 減 量 |  | 電力消費量 |  | kWh × 10/100効率改善 × 運転 | [6 empty] | 時間/日 × |  |  |  | 日運転 × |  |  | 機運転 × 0.00486t-CO2/kWh | [9 empty] | = | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年
|  | S T E P 2 |  | 経費削減目安やCO2削減目標を参考に、設備の運用改善でどの程度の経費削減などができるかを試算する。
|  |  |  | 年 間 経 費 削 減 額 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 円
|  |  |  | 年 間 C O 2 削 減 量 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | t-CO2
|  | S T E P 4 |  | 更なる経費削減、CO2削減を目指し、「無料省エネ診断」を受けて、設備の運用改善、設備更新を検討する
もっと経費削減、ＣＯ２削減を
進めたい方は、
「無料省エネ診断」を受けて、
事業所にあった改善提案を
受けてみましょう！
無料省エネ診断
検索
一般財団法人省エネルギーセンター
省エネ支援サービス本部／省エネ技術本部
TEL : 03-5439-9716
e
岐阜県
「経費節減」「CO２削減」ができるよ!
簡単だよ！
「設備運用見直しシート」
「設備運用見直しシート」
設備運用の見直しでどのくらいの経費削減やCO2削減ができるか簡単にわかるようになっています。
ぜひこのシートを活用して経費削減、CO2削減に取り組んでみてください。また、もっと経費削減、 CO2削減に興味がある方は「無料省エネ診断」を受けてみましょう。
事業者の皆さんにもやさしく、地球にもやさしい取組をみんなで進めていきましょう。
岐阜県環境生活部環境管理課
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-1111
目的等
設備運用見直しシートの使い方
ＳＴＥＰ１
見直しシートにより、設置している設備の運用状況をチェックし、設備の運用改善の可能性を見える化する。
ＳＴＥＰ２
経費削減目安やＣＯ２削減目安を参考に、設備の運用改善でどの程度の経費削減などができるかを試算する。
ＳＴＥＰ３
設備の運用改善を実施する。
ＳＴＥＰ４
更なる経費削減、ＣＯ２削減を目指し、「省エネ診断」を受けて、設備の運用改善、設備更新を検討する。
この見直しシートは、事業者の皆さんが経費削減、ＣＯ２削減に取り組む「第一歩」となるよう作成しました。
また、見直しシートによる設備運用の見直しを通じて、より効果的な設備運用、省エネ設備への更新に繋がる「無料省エネ診断」などの受診も期待しています。
目的
流れ