令和　　　年度 学校名　　　　　　　　　 　　 　　　　天候

　　　　　　　　　　　　　　　　　 測定日時　令和 　年 　月 　日（　 ）　　　　　時　　分

測定場所　　 　年　　 組　 　　教室　　 授業

調査者　職名　　　　　氏名 　　　　　　　人数

**第３票　採光及び照明定期及び臨時検査票**

**□定期**

**□臨時**

**採光及び照明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |

**１．照度**

**◎黒板面照度　　※**電灯（蛍光灯　　Ｗ・LED）の位置を実線（赤色）で記入

　 ※照明を常時点灯での使用であれば、下段の消灯時の照度測定は不要

｢照度｣

最大照度（有　　　ﾙｸｽ）

　　　　（無　　　ﾙｸｽ）

最小照度（有　　　ﾙｸｽ）

　　　　（無　　　ﾙｸｽ）

｢照度比｣

　（有　　　：　　　）

　（無　　　：　　　）

30cm

―　―　―　―　―　　　　―　―　―　―　―

10cm

●　　　　　　　●　　　　　　　●

有（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

無（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

●　　　　　　　●　　　　　　　●

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）

**◎教室内照度　　　※**電灯（蛍光灯　　Ｗ・LED）の位置を実線（赤色）で記入

照度計型式：

1ｍ

|  |  |
| --- | --- |
| 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大型モニター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　画面●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　有（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　無（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　（　　　　）　　（　　　　）　　（　　　　）　1ｍ　　　　　太陽光線の方向方　位 | （　　　　）｢照度｣最大照度（有　　　ﾙｸｽ）　　　　（無　　　ﾙｸｽ）最小照度（有　　　ﾙｸｽ）　　　　（無　　　ﾙｸｽ）｢照度比｣　（有　　　：　　　）　（無　　　：　　　）※カーテンの使用状況：波線で記入黒　　板―　―　―　―　　　―　―　―　―　　　―　―　―　――　―　―　―　　　―　―　―　―　　　―　―　―　――　―　―　―　　　―　―　―　―　　　―　―　―　――　―　―　―　　　―　―　―　―　　　―　―　―　― |

-**２．まぶしさ**

（裏面も調査下さい）

* **黒板付近のグレア（まぶしさ）**

【判定】前方より

まぶしさ（有　無）

15°

15°

照明器具

黒　板

最後列

最前列

15°

15°

15°

窓

黒　板

【判定】上方へ

まぶしさ（有　無）

最後列

黒　板

窓

黒　板

【判定】後方より

まぶしさ（有　無）

**３．総評**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 検　査　事　項 | 判　定 | 基　準 |
| 印　　象 | 1）教室へ入った時の印象 |  |  |
| 教室内 | 1）照度は十分にあるか |  | ・下限値300ﾙｸｽ（500ﾙｸｽ以上が望ましい）・照明器具は児童生徒の視線の方向と平行が良い・照度比最大照度と最小照度比が10：1を超えないことやむを得ない場合でも20：1を超えないこと |
| 2）照度比はよいか |  |
| 3）大型モニターにグレア（まぶしさ）はないか |  |
| 4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか |  |
| 5）照明器具は清掃されているか |  |
| 6）照明器具にちらつき・劣化・断線したものはないか |  |
| 7）照明器具の点灯は列ごとにそれぞれ別回線になっているか |  |
| 8）強い直射日光の照射を防ぐためのカーテン・ブラインドなどがあるか、又は清潔か |  |
| 黒　板 | 1）照度は十分あるか |  | ・500ﾙｸｽ以上が望ましい・照度比　　教室内と同じ |
| 2）照度比はよいか |  |
| 3）黒板周囲にグレアはないか |  |
| 4）照明器具は適当か、又はその配置はよいか |  |
| 総　合 | 1）照明に対する認識・工夫・努力はされているか |  |  |
| 　　判定：　○……良い　　△……改善が望ましい　　×……早急な改善を要す |
| 指導助言事項 |  |

（令和7年4月1日改訂）