岐阜アリーナ

管理運営業務仕様書

令和７年７月

岐阜県観光文化スポーツ部地域スポーツ課

目　次

| 第１ | 仕様書の趣旨 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| --- | --- | --- | --- |
| 第２ | 管理運営に関する基本方針 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| 第３ | 指定管理者が行う管理の基準 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| １ | 基本的事項 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| ２ | 利用時間及び休業日 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| ３ | 利用の制限 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| ４ | 利用料金 | ・・・・・・・・・・・ | １ |
| ５ | 法令等の遵守 | ・・・・・・・・・・・ | ２ |
| ６ | 地域連携 | ・・・・・・・・・・・ | ３ |
| ７ | 環境への配慮 | ・・・・・・・・・・・ | ４ |
| ８ | 近隣地域への対応等 | ・・・・・・・・・・・ | ４ |
| ９ | 障がいのある利用者への配慮等 | ・・・・・・・・・・・ | ４ |
| 第４ | 指定管理者が行う業務内容 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| １ | 業務の範囲 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| ２ | 管理運営体制の確保 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| 第５ | 業務内容の細目及び県が求める業務水準 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| １ | 施設の維持管理に関する業務 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| （１） | 施設の維持管理に関する基本的な考え方 | ・・・・・・・・・・・ | ５ |
| （２） | 設備等維持管理業務 | ・・・・・・・・・・・ | ６ |
| （３） | 清掃業務 | ・・・・・・・・・・・ | ７ |
| （４） | 環境衛生管理業務 | ・・・・・・・・・・・ | ７ |
| （５） | 保安警備業務 | ・・・・・・・・・・・ | ８ |
| （６） | 緑地管理業務 | ・・・・・・・・・・・ | ８ |
| （７） | 駐車場管理業務 | ・・・・・・・・・・・ | ８ |
| （８） | 設備等保守点検業務 | ・・・・・・・・・・・ | ９ |
| （９） | 特定建築物定期点検業務（建築基準法第１２条第２項及び第４項） | ・・・・・・・・・・・ | １０ |
| （１０） | 施設及び設備の修繕 | ・・・・・・・・・・・ | １１ |
| （１１） | 備品の管理 | ・・・・・・・・・・・ | １１ |
| （１２） | 防火管理 | ・・・・・・・・・・・ | １２ |
| （１３） | 施設の安全管理業務 | ・・・・・・・・・・・ | １２ |
| ２ | 施設の使用の許可等に関する業務 | ・・・・・・・・・・・ | １４ |
| ３ | 施設を利用する者への便宜の供与に関すること | ・・・・・・・・・・・ | １４ |
| ４ | 施設の利用の促進に関すること | ・・・・・・・・・・・ | １６ |
| 第６ | 自主事業の実施 | ・・・・・・・・・・・ | １７ |
| 第７ | その他の業務 | ・・・・・・・・・・・ | １７ |
| １ | 施設内の自動販売機の電気料金の請求 | ・・・・・・・・・・・ | １７ |
| ２ | 県への報告等 | ・・・・・・・・・・・ | １７ |
| ３ | 県との連携等 | ・・・・・・・・・・・ | １８ |
| 第８ | 指定管理業務に係る経理等 | ・・・・・・・・・・・ | １８ |
| １ | 指定管理料の額 | ・・・・・・・・・・・ | １８ |
| ２ | 県への納付 | ・・・・・・・・・・・ | １９ |
| ３ | 経理に関する留意事項 | ・・・・・・・・・・・ | １９ |
| 第９ | 留意事項 | ・・・・・・・・・・・ | １９ |
| １ | 業務の引継ぎ等 | ・・・・・・・・・・・ | １９ |
| ２ | 災害時の施設利用等 | ・・・・・・・・・・・ | １９ |
| ３ | 施設の愛称の使用 | ・・・・・・・・・・・ | ２０ |
| ４ | ホームアリーナについて | ・・・・・・・・・・・ | ２０ |
| ５ | アリーナ北県庁舎敷地の使用受付業務 | ・・・・・・・・・・・ | ２０ |
| ６ | その他 | ・・・・・・・・・・・ | ２１ |

第１　仕様書の趣旨

岐阜アリーナ（以下「本施設」といいます。）の管理運営業務の範囲、管理の基準の詳細な内容及び具体的な方針その他管理運営に付帯する業務に必要な仕様を示すものです。

本仕様を満たすかぎりにおいて、自由に事業計画の作成・提案を行うことができますが、その際には関係法令等の規定等の諸条件を満たすことを前提とします。

第２　管理運営に関する基本方針

本施設は、県民の体育、レクリエーシヨンその他の行事及び集会の用に供するために設置された施設です。その目的の達成を目指し、これまでの実績を継承しつつ、さらに質の高いサービスを提供することを管理運営に関する基本方針とします。

第３　指定管理者が行う管理の基準

１　基本的事項

指定管理者は、次の事項に留意のうえ、業務の実施にあたってください。

（１）本施設が公の施設であることを認識のうえ、利用者及び利用予定者の公平な利用を確保し、特定の者に有利又は不利となる対応をしてはなりません。

（２）本施設の設置目的に沿った運営を行うこととし、県と連携して施設の効用を最大限に発揮して利用者サービスの向上を図ってください。

（３）利用者の安全・快適な利用確保のため、関係法令等を遵守して適切な施設管理に努めてください。

（４）効率的な管理運営に心がけ、経費の節減に努めてください。

（５）従業員の雇用に当たっては、必要な社会保険等の手続きを行うなど、関係法令等を遵守するとともに、雇用・労働条件への適切な配慮を図ってください。

２　利用時間及び休業日

岐阜アリーナ条例（昭和４０年岐阜県条例第３号。以下「条例」といいます。）第１２条に規定する次の時間及び日とします。

（１）利用時間

午前９時から午後９時まで

（２）休業日

１２月２９日から翌年の１月３日まで

（３）利用時間の変更等

指定管理者は、あらかじめ県の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に休業し、若しくは休業日に業務を行うことができます。

３　利用の制限

指定管理者は、条例第１２条第３項の規定により、本施設の管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ県の承認を得て、本施設の利用を制限してください。

４　利用料金

施設の利用に係る料金（以下「利用料金」といいます。）は、条例第５条の規定により、指定管理者の収入となります。

利用料金は、条例及び岐阜アリーナ利用料金規則（昭和４０年岐阜県規則第５９号。以下「料金規則」といいます。）に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ県の承認を得て決定します。当該利用料金の額及び納付方法の詳細については、指定管理者が利用料金規程を整備し、これを遵守して利用料金の収受を行ってください。また、利用料金を変更する場合は、その都度、県と協議を行い、承認を受ける必要があります。

条例第５条の２第４項の規定により、公益上その他特別の理由があると認める場合には利用料金を減免することができますが、当該減免による減収分について、別途補てん等の措置は行いません。

なお、利用料金の減免については、利用料金規程中に減免基準を定めることとしますが、別添「岐阜アリーナの利用料金減免に関する取扱要領」に定める利用については、引き続き適用していただきます。この減免による減収分についても、別途補てん等の措置は行いません。

５　法令等の遵守

（１）関係法令等

指定管理者は、業務の遂行に当たり、次の関係法令等を遵守してください。

ア　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）その他の関係法令

イ　条例、岐阜アリーナ条例施行規則（平成１１年岐阜県規則第３２号。以下「施行規則」といいます。）、料金規則その他県が定める要綱、要領等

ウ　岐阜県公契約条例（平成２７年岐阜県条例第２１号）

エ　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他労働関係法令

オ　消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号）その他施設（設備を含みます。）の維持管理又は保守点検に関する法令

カ　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、興行場法（昭和２３年法律第１３７号）、公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）、岐阜県公衆浴場法施行条例（昭和２４年条例第１４号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、遺失物法（平成１８年法律第７３号）、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成１６年法律第７８号）、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）等業務の実施に伴い関連する法令

キ　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）、身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）

ク　その他関係法令等

（２）個人情報保護

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項第２号の規定により、本施設の管理に係る業務において取り扱う個人情報の保護のために指定管理者が講じなければならない必要かつ適切な措置として、個人情報保護規程を整備し、当該個人情報の適正な収集及び管理を行ってください。

また、防犯カメラの取扱いに関する規程等を整備し、取得した映像データについて、適切に管理し

てください。

（３）守秘義務

指定管理者が行う本施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知ることのできた個人情報及び当該業務の処理上知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要な措置を行ってください。

（４）情報公開

岐阜県情報公開条例（平成１２年岐阜県条例第５６号）第２５条の２第１項の規定により、同条例の趣旨にのっとり、指定管理者が保有する本施設の管理に係る情報の公開に関し当該指定管理者が講ずるよう努めるものとされていることから、情報公開規程及び申出等の窓口設置等の情報公開体制を整備し、当該情報の適正な公開を行ってください。

（５）文書の管理・保存

指定管理者が本施設の管理に係る業務において作成し、又は取得した文書（図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。）を含みます。）については、岐阜県公文書規程（昭和４４年岐阜県訓令甲第１号）に準じて文書管理規程を整備し、適正な管理及び保存を行ってください。

また、指定期間の終了時には、県の指示に従って、当該文書を県に引き渡してください。

（６）情報セキュリティ対策

指定管理者が行う本施設の管理に係る情報資産の取扱いについては、別添「情報セキュリティに関する特記事項」に定める対策のほか、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準を遵守し、必要な情報セキュリティ対策を行ってください。

６　地域連携

業務の実施に当たり次の視点での地域連携に努めてください。

（１）県産品の優先的な使用

本施設の管理運営に当たり物品等の調達を行う場合には、必要に応じて地元関係団体と連携するなどして、県産品の優先的な使用に努めてください。

（２）県内企業の優先的な活用

本施設の管理運営に関わる取引に当たっては、県内企業あるいは事業者を優先して活用するように努めてください。

（３）障がい者、高齢者及び地域住民の積極的な雇用

本施設の管理運営に当たり従業員を雇用する場合には、次の視点に留意してください。

ア　障がい者、高齢者の積極的な雇用

従業員の雇用に当たっては、障がい者や高齢者にとって無理のない業務を精査したうえで、積極的に障がい者や高齢者を雇用するように努めてください。

イ　地域住民の積極的な雇用

従業員の雇用に当たっては、地域住民を雇用するように努めてください。

７　環境への配慮

（１）温室効果ガス排出抑制及びその他環境配慮の取組について

ア　業務実施に当たっては、岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画に基づき、温室効果ガス排出抑制の取組を実施してください。

イ　施設のエネルギー使用量について、岐阜県庁環境マネジメントシステムに従い、算定及び報告を行ってください。

ウ　その他、環境の美化等も含めて、環境保全に積極的に配慮した業務運営を行ってください。

（２）再生可能エネルギー由来電力の調達等

ア　施設の使用電力について、電気事業者からの再生可能エネルギー由来電力の調達、太陽光発電設備の導入等により、再生可能エネルギー由来電力の割合を30%以上とし、2030年度に同割合100%の達成を目指してください。再生可能エネルギー由来電力については、別紙「再生可能エネルギー由来電力の要件」を満たすものとし、電気事業者から供給を受ける場合は環境価値の移転を受けてください。

イ　使用電力量に占める再生可能エネルギー由来電力の割合について確認できる資料を、エネルギー使用量の報告時に県へ提出してください。

８　近隣地域への対応等

地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等からの依頼等への対応に当たっては、地域社会の一員であることを認識して誠意をもって対応し、また、周辺施設（県庁）と協調を図り、地域振興に資する活動等についても積極的に取り組んでください。

９　障がいのある利用者への配慮等

障がいのある利用者に対して、障がい者差別につながる行動や発言は厳に慎むとともに、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供を拒否または制限する、あるいは、障がいのない人に対しては付さない条件を付ける等、不当な差別的取扱いをしてはいけません。

また、個々の場面で、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を行う必要があります。

これらのことは、平成２５年に制定された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）において、行政機関の法的義務として定められており、行政機関からの業務受託者として指定管理者においても法令遵守が必要です。詳しくは県ホームページで公表している「障がいのある方への配慮マニュアル」を確認してください。

その他、施設を身体障がい者が利用する場合において、身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に基づき、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではなりません。

なお、当然のことながら、障がいのある方のみならず、全ての利用者の安全・快適な利用確保に配慮した運営に努めてください。

第４　指定管理者が行う業務内容

１　業務の範囲

指定管理者は、次に掲げる業務を実施してください。

（１）施設の維持管理に関すること。

（２）施設の使用の許可等に関すること。

（３）施設を利用する者への便宜の供与に関すること。

（４）施設の利用の促進に関すること。

（５）その他本仕様書に定めること。

２　管理運営体制の確保

（１）総括責任者等の配置

本施設の管理運営業務を適切に実施するため、業務全体を総合的に把握し、調整する総括責任者及び業務の区分ごとに総合的に把握し、調整する業務責任者を定め、業務の開始前に県へ報告してください。この場合、総括責任者と業務責任者の兼務は可としますが、複数の業務責任者を兼ねることはできません。なお、総括責任者及び業務責任者を変更した場合は速やかに県へ報告してください。

（２）要員の配置

本仕様書に掲げる業務に支障のないように要員を配置し、管理運営に当たってください。また、業務に従事する者は、その内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有する者とするとともに、法令等による資格を必要とする場合には、各有資格者を選任してください。

（３）許認可等の取得

本施設の管理運営業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認可等を受けてください。なお、個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務について当該再委託先が必要な免許、許可、認可等を受けていることが必要となります。

（４）従業員研修の実施及びマニュアルの作成

業務に従事する者は、自身が常に利用者サービスの向上に関心を持つとともに、県民ニーズ等の把握に努め、県民からの問合せ等に正確かつ適切に応えることが求められます。

そのため、本施設の管理運営を行う人的体制を整備するに当たっては、従業員一人一人の資質・能力を向上させるための研修を実施するとともに、従業員の育成及び運営に必要な事項を定めたマニュアルを作成し、実行してください。

第５　業務内容の細目及び県が求める業務水準

１　施設の維持管理に関する業務

（１）施設の維持管理に関する基本的な考え方

ア　関係法令等を遵守して業務を実施してください。

イ　指定期間中に関係法令等の改正があった場合は、改正後の規定に基づき業務を実施してください。

ウ　業務には専門的な知識、技能、資格を有する者をあて、個別業務毎に定める仕様と同程度以上の管理水準を維持して、安全・快適かつ効果的・効率的な施設管理を実施してください。

エ　長期的な視野を持って適切に施設を維持管理するよう努めることとし、予防保全に万全を期するとともに、施設及び設備等の経年劣化による危険、障害を未然に防止し、施設全体の環境を良好に保つよう努めてください。

オ　施設等管理費の低減を図るため、新たな管理手法等について積極的に取り組んでください。

カ　業務実施場所は整理整頓、清掃を行うとともに、関係者以外立入禁止の措置や計器・機器の監視等による安全衛生管理及び災害、公害、盗難その他事故等の防止に努めてください。

キ　ゴミ等の放置、落書き、その他いたずらがないよう管理に十分注意してください。

ク　保守点検や定期清掃における作業時間やその方法については、利用者に迷惑がかからないよう配慮するとともに、必要に応じて書面通知、事前協議を行ってください。

ケ　業務に従事する者の服装は業務にふさわしいものとし、業務履行中は名札をつけるあるいは身分証明証を携行するなどしてその身分を明示するようにしてください。また、安全確保のため必要に応じて保護具を着用してください。

コ　業務に用いる測定器・工具等は指定管理者が準備し、使用してください。ただし、業務対象設備の付属品として設置されているものは使用できます。また、測定機等の規格に指定があるものは、指定された規格品を使用してください。

サ　業務履行により設備や建物等に汚損又は損傷を与える恐れがあるときは、適切な方法で養生するとともに、汚損又は損傷を与えた場合には速やかに原状に復してください。

シ　設備等の不具合や故障又はその発生の恐れがあることを発見した場合は、その原因を究明し、速やかに応急措置や修繕等の適切な対処を行ってください。

ス　定期点検や保守管理業務を行った後は、速やかにその結果等を記録し、保存してください。

セ　更新期限切れや劣化等が確認された消耗品や部品等の更新、交換、補充等については確実に実施することとし、この場合に用いる消耗品等は原則新品としてください。

ソ　重大あるいは大規模な修繕が必要となった場合、施設利用者や業務従事者の安全に影響を与える事故が発生した場合等は県に報告し、その指示に従うようにしてください。

（２）設備等維持管理業務

関係法令等を遵守し、無事故、安全、低公害、高効率運転に努めるとともに省エネルギー化を図り、施設を常に良好な環境に維持してください。

ア　業務内容

（ア）一般管理業務

・設備機器台帳を作成し、点検履歴等を記録し、保管してください。

・電力、ガス、水道水等の消費記録の整理及び分析を行い、法令等に定められた期間中保管してください。

・官公署の検査、定期の点検整備及び工事の打合せ、立会い等を行ってください。

・運転及び点検により発見した故障、不具合箇所並びに要修理個所の報告及び修繕に係る意見具申をしてください。

（イ）運転・監視・記録業務（電気設備、機械設備、中央監視設備）

・運転前後の点検を行い、常に運転状況を監視するとともに、異常の場合は速やかに必要な措置を行ってください。

・設備の保全を図るために必要な巡視、点検、測定及び機器の整備を行い、記録を行ってください。

（ウ）建設物付帯設備等管理業務

・建具等の建設物付帯設備についても、必要な点検、整備、修理等を行ってください。

（エ）消耗品、備品等の交換及び更新

本施設の維持管理に必要な下記の物品等について定期的、継続的に購入し、適時更新、交換及び補充をしてください。

・蛍光灯等照明器具類

・各種補修部品

・水処理剤

・空調用フィルター

イ　勤務体制

事務所において、以下の勤務体制により実施してください。

・午前９時から午後９時まで　１名以上

（３）清掃業務

良好な衛生環境、美観の保持を心がけ、公の施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施してください。

ア　業務場所

本施設建物、本施設敷地

イ　業務内容

別添「補足資料１　岐阜アリーナ清掃業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

（４）環境衛生管理業務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和４５年政令第３０４号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和４６年厚生省令第２号)に基づき実施してください。

本施設の環境衛生管理の適正な実施を監督するため、同法第６条に基づき、建築物環境衛生管理技術者免状を有する資格者を選任してください。なお、選任にあたっては同法施行規則第５条第２項及び第３項の兼任規定に抵触しないよう注意してください。

業務の実施に当たっては、業務実施計画書を作成し、その実施記録表を作成・保存してください。

ア　給水の管理業務

（ア）　飲料水の水質検査

本施設に供給される井戸水の水質検査　　年４回以上

（イ）　貯水槽等給水設備の点検・清掃等

ａ　受水槽清掃点検業務

（a）　設置受水槽

名　称			規格・容量等			設置数

飲料用受水槽			２槽式２６．２５㎥		１基

（b）　業務回数

年１回以上

（c）　業務内容

別添「補足資料２　岐阜アリーナ受水槽清掃点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

ｂ　その他給水設備点検業務

（a）　対象設備

加圧給水ポンプ		２基

制御盤			２基

薬注ポンプ			１基

（b）　業務回数

年４回以上

（c）　業務内容

動作点検を実施してください。

イ　排水の管理業務

・汚水槽等排水設備の点検・清掃等

（５）保安警備業務

本施設における防犯、防火及び防災に万全を期し、財産の保全に努め、利用者が安全に利用できる

環境を保持してください。

大規模イベント実施等の場合には、主催者と十分協議のうえ警備員の増員を図るなど、円滑な運営

に努めてください。

ア　業務場所

本施設建物、本施設敷地

イ　業務内容

別添「補足資料３　岐阜アリーナ警備業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

（６）緑地管理業務

本施設の緑地帯（樹木、花壇、芝生等）を適正に管理し、美観を保持してください。

ア　業務場所

本施設敷地

イ　業務内容

別添「補足資料４　岐阜アリーナ緑地管理業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

（７）駐車場管理業務

本施設の利用者等の駐車場を適正に管理し、事故発生の防止等に努めてください。

ア　駐車場の範囲

（ア）東駐車場（３５台）

（イ）中庭駐車場（４７台）

イ　業務内容

（ア）施錠管理業務

（イ）利用に関する受付業務

（ウ）白線維持業務

（エ）清掃・美観維持等業務

（オ）車両誘導等業務

（カ）大規模イベント開催時などにおける混雑時対応

（８）設備等保守点検業務

ア　高圧受電（自家用電気工作物）設備保守点検業務

電気事業法及び電気事業法施行規則の規定による自家用電気工作物の保安管理業務を実施してください。

（ア）　対象設備

設備容量		９００ｋＶＡ

受電電圧		６６００Ｖ

非常用予備発電装置	９０ｋＶＡ

発電所		該当施設なし

（イ）　業務内容

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４３条及び同法施行規則（昭和４０年通商産業省令第５１号）の規定による保安管理業務を実施してください。

イ　消防用設備保守点検業務

消防法第１７条の３の３の規定に基づく保守点検を実施してください。

（ア）　業務回数

機器点検年２回以上、総合点検年１回以上

（イ）　業務内容

別添「補足資料５　岐阜アリーナ消防用設備保守点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

ウ　空調設備保守点検業務

空調設備の正常な稼働と機能保持のため、保守点検を実施してください。

（ア）　対象設備

空気調和設備及び送風機設備

・ガス焚冷温水発生機		（ＣＨ－ＭＸ３６０Ｈ２Ｃ－２基ユニット型）	２基

・冷却塔			（閉放式超低騒音形）				１基

・冷却水ポンプ		（渦巻型 １２５×１００Φ－１１ｋｗ）		２台

・冷温水ポンプ		（渦巻型 １００×８０Φ－１５ｋｗ）		２台

・空調機（ユニットフィルター組込）（横型　屋外仕様－１５ｋｗ×２）		２基

・ファンコイル		（天吊露出８００型）				10台

・自動制御機器		（山武製）					１式

（イ）　業務回数

年２回以上

（ウ）　業務内容

別添「補足資料６　岐阜アリーナ空調設備保守点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

エ　煙道排ガス測定業務（大気汚染防止法第１６条）

アリーナ空調機煙道排ガスの測定を実施し、法令等に定める基準値以下を確保してください。

業務回数			年２回以上

オ　音響・放送設備保守点検業務

音響設備について、動作点検及び精密点検を行い、品質の確保を図ってください。

（ア）　対象設備

・　音響調整卓及び電力増幅器

・　音響調整架

・　メインスピーカー類

・　周辺機器ワゴン

・　コンセント関係

・　ワイヤレスマイク類

・　マイクロフォン及びスタンド類

・　インカム装置

（イ）　業務回数

年２回以上（動作点検１回以上、精密点検１回以上）

（ウ）　業務内容

別添「補足資料７　岐阜アリーナ音響・放送設備保守点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

カ　電動式収納ステージ設備保守点検業務

電動式収納ステージ設備について、動作点検及び精密点検し品質の確保を図ってください。

（ア）　業務回数

年１回以上（動作点検及び精密点検）

（イ）　業務内容

別添「補足資料８　岐阜アリーナ電動式収納ステージ設備保守点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

キ　自動ドア保守点検業務

（ア）　対象設備

１階ロビー入口		１台

（イ）　業務回数

年４回以上

（ウ）　業務内容

別添「補足資料９　岐阜アリーナ自動ドア保守点検業務仕様書」に従い、業務方法書を整備して実施してください。

（９）特定建築物定期点検業務（建築基準法第１２条第２項及び第４項）

本施設の建築物の敷地、構造及び昇降機等について、建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検を行い、県に報告してください。

ア　点検の対象部位

・建築物：敷地及び構造

・昇降機以外の建築設備：給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用照明装置

・防火設備

イ　点検の周期

・建築物　：３年ごと（次回実施予定：令和８年度）

・昇降機以外の建築設備：毎年１回

・防火設備：毎年１回

ウ　点検の実施者（資格者）

・一級建築士

・二級建築士

・法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者

（特定建築物調査員、建築設備検査員又は防火設備検査員）

（１０）施設及び設備の修繕

ア　指定管理者の責任において行う施設及び設備の修繕

施設及び設備（以下「施設等」といいます。）に不具合が生じた場合（経年劣化等により施設等を本業務の用に供することができなくなった場合を含みます。）は、速やかに県に報告するとともに、１箇所あたり６０万円未満の修繕作業（当該施設等に代わる物を新たに購入し、又は調達するときを含みます。）は、必要の都度速やかに指定管理者が自己の責任及び費用において実施してください。

１箇所あたり６０万円以上の修繕は、県が自己の責任及び費用において行うものとしますが、県及び指定管理者の協議により、指定管理者が自己の責任及び費用において実施することができます。

イ　修繕等履歴台帳の整備

中長期的な施設等の保全のため、施設等ごとに設置や、改修・修繕の履歴（県が実施したものも含みます。）を示す台帳を整備してください。

ウ　施設内外の表示の修正

施設内の用途変更に伴い、施設内外の表示（サイン）や看板の修正を行ってください。（ネーミングライツパートナー変更に伴う表示変更の場合は除きます。）

エ　今後実施を想定している大規模改修工事等

令和７年４月現在、本施設において以下の大規模改修工事を予定しています。当該工事等により、施設の利用が制限される場合がありますが、この利用制限に伴う減収分については、別途補てん等の措置は行いません。工事内容や時期の変更、工事の追加があった場合も同様とします。

また、当該工事等により施設利用者に影響のある部分については、指定管理者から施設利用者へ周知等を行うものとします。

【主な工事】

・令和８年度：空調設備改修工事（フロア）

・令和９年度：屋内フロア床改修工事、音響・放送設備改修工事

（１１）備品の管理

ア　管理する備品

本施設において使用する備品（「岐阜県会計規則（昭和３２年規則第１９号）第９０条に規定する物品一覧表のうち、所在場所が岐阜アリーナとなっている備品。）を常に良好な状態に維持するとともに、老朽化等により使用不能となった場合には、速やかに県に報告してください。

イ　現物確認

管理物件の備品は毎年度１回以上、その現物確認を行うための調査を県とともに実施します。

管理物件の備品の数量が多く設置場所が広範であることから、その管理のために備品管理担当者（兼務可）を置いて適切な管理に努めてください。

ウ　指定管理者の責任において行う管理物件の備品の購入等

老朽化、破損等により使用不能となった場合には、速やかに県に報告するとともに、１物品あたり１０万円未満である備品の購入、調達又は修繕（以下「購入等」といいます。）は、必要の都度速やかに、指定管理者が自己の責任及び費用において行うものとします。１物品あたり１０万円以上の備品の購入等は、県が自己の責任及び費用において行うものとしますが、県及び指定管理者との協議により、指定管理者が自己の責任及び費用において行うことができます。

エ　管理物件の備品に代わる物として購入等した備品の取扱い

管理物件の備品に代わる物として県又は指定管理者が購入等を行った備品を、管理物件の備品として管理するとともに、指定期間が終了したときは、県又は県が指定する法人その他の団体に無償で引き渡してください。

オ　指定管理者が独自に調達した備品の取扱い

指定管理者が独自に調達した備品については、台帳を整備するとともに、管理物件の備品と区別ができるよう当該備品にシールを貼るなどして管理してください。

また、指定期間終了時には、自己の責任及び費用において当該備品を撤収してください。ただし、県又は県が指定する団体へ当該備品を引き渡すことについて合意があるときは、この限りではありません。

（１２）防火管理

ア　防火管理者の業務（消防法第８条）

（ア）防火管理者の選任

・消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）で定める資格を有する者を防火管理者として定めるとともに、消防署への届出を行ってください。

（イ）防火管理者が行う業務

・消防計画の作成と消防署への届出

・消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施

・消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

・火気の使用又は取扱いに関する監督

・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理

・その他、防火管理上必要な業務

イ　防火対象物定期点検業務（消防法第８条の２の２）

消防法第８条の２の２に基づく定期点検を実施してください。

（ア）業務回数：年１回以上

（イ）業務内容：防火対象物点検資格者に、点検対象事項が点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を所管消防署へ報告してください。

（１３）施設の安全管理業務

ア　危機管理規程の整備

・施設及び敷地内での事故又は事件の発生に備え、指定管理者はあらかじめ「危機管理規程」を定め、これを遵守するとともに、その内容を関係者に周知してください。

・大災害発生時など、利用できる人員、物資、情報及びライフライン等の資源に制約がある状況下での業務継続のあり方（優先すべき業務、業務継続に必要な資源の確保及び配分並びに指揮命令系統等）について、県と協議の上、その内容を当該規程に記載してください。

・また、緊急時の連絡体制を定め、事前に県に協議してください。

イ　災害時等の緊急対応

・施設内で急病人やけが人、事故・犯罪等が発生した場合には、救護及び応急対策、関係部署への速やかな通報並びに県への事故報告等を行ってください。

・地震、台風若しくは火災等による災害が発生した場合又は災害が発生する恐れがある場合は、避難、誘導、通報等を行い、施設利用者の安全確保を図るとともに、二次災害の発生防止、施設の保全に取り組んでください。

・災害その他の事故等に迅速に対応できるよう、簡易な薬品、資機材等を常備するとともに、非常時における当該薬品の使用等に関する従業員の習熟に努めてください。

ウ　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の管理

・利用者等の急な病気・けが等の発生に備え、本施設内に設置したＡＥＤ（２台）について、常に使用可能な状態を保つよう管理してください。

・施設利用者にＡＥＤの設置場所が容易に分かるよう、ＡＥＤ設置場所表示を施設の入口等に掲示してください（表示様式は別途、お示しします）。なお、ＡＥＤを移設した場合は、設置場所の記載を変更してください。

・ＡＥＤの日常的な管理を行う責任者として「ＡＥＤ管理責任者」を定めてください。また、当該責任者は、次に掲げる事務等を行ってください。

▶県有施設におけるＡＥＤの設置場所及び利用方法等に関する広報

▶ＡＥＤの機能を維持するための点検整備（点検は「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」（平成２１年４月１６日付け医政発第０４１６００１号及び薬食発第０４１６００１号）に基づき実施してください。）

・施設で勤務する職員等には、概ね３年ごとに講習（普通救命講習等）を受講させ、ＡＥＤの取扱いに習熟するよう努めてください。

・次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに県へ報告してください。

▶ＡＥＤを設置、更新、移設又は廃棄したとき

▶ＡＥＤ管理責任者を置き、又は変更したとき

▶施設においてＡＥＤが使用されたとき

・ＡＥＤ機器本体の更新は下記のとおり行うものとします。ただし、パッド等の消耗品については、指定管理者の責任と費用において、保証期間内に更新してください。

| 更新を行う者 | 設置場所 | 台数 | 次期更新時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岐 阜 県 | 事務室 | １ | 令和 ９年８月 |
| 岐 阜 県 | フロア東側壁面 | １ | 令和１３年９月 |

エ　情報セキュリティ事故への対応

・情報セキュリティに関する事故が生じた場合は、別添「情報セキュリティ事故対応マニュアル」に沿って、迅速かつ適切に対応してください。

オ　指定管理者の賠償

・指定管理者の責に帰すべき事由により、県又は第三者に損害を与えた場合には、指定管理者がその損害を賠償するものとします。

・万が一の場合に備え、指定管理者は下記に示す水準以上の必要な賠償保険に加入してください。

| 損害保険 | 対象、補償内容、支払限度額 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 身体賠償 | 財物賠償 |
| 施設賠償責任保険 | １名 ５億円 １事故 ５億円 | １事故 ５億円 |

２　施設の使用の許可等に関する業務

利用者が快適に施設を利用できるよう親切丁寧な対応に心がけ、利便性、安全性の確保に努めるとともに、施設の有効活用を図りながら使用許可等の業務を行ってください。

また、令和８年４月１日以前において、既に利用申込のあった施設利用や実施が決定している事業については、原則として現在の指定管理者から引き継ぎ、指定管理者の変更により利用申込者が不利益を被らないよう配慮してください。

（１）対象施設

フロア、附属設備等

（２）業務内容

ア　利用調整

・対象施設の利用案内、注意事項等の説明

・対象施設の空き状況の問合せ

・利用者との打合せ（必要に応じて事前の施設見学に対応してください）

イ　対象施設の利用申込の受付、使用許可（不許可、使用許可の取消しを含む）

・条例に定める使用の許可・不許可、許可の取消等

・利用目的が許可基準に抵触するなど、判断が困難な場合は事前に県と協議してください

・施行規則第２条第２項の但し書きに定める利用申込の優先的な受付については、原則、現行指定管理者の基準を引き継いでください。なお、基準を変更する場合は、県と事前に協議してください。

・施設の予約受付には、県民等がインターネット上で県の施設の予約を申し込むことができる「岐阜県公共施設予約サービス」を活用しますので、パソコンの準備（ＯＳはWindows10以降。ウェブブラウザはEdge、Chrome、Firefoxのいずれか。）及びインターネット回線等の接続環境整備に係る経費の負担が必要となります。

ウ　利用料金の減免の受付、審査、決定

エ　対象施設等の鍵の貸出・管理

オ　対象施設に付随する附属施設設備の貸出・管理

カ　対象施設の準備（取扱説明を含む）及び後片付け（点検）

（３）利用料金の収受に関する業務

第３．４に定めるとおり、利用者が支払う利用料金は指定管理者の収入とすることとし、収受した全ての利用料金については、帳簿を作成するなど適正な管理を行ってください。

（４）目標水準

施設ごとに目標水準（稼働率、利用者数）を設定してください。過去５年間の実績については、添付資料「（１２）岐阜アリーナの管理運営に関する添付資料」を参照してください。

３　施設を利用する者への便宜の供与に関すること

本施設が公の施設であることを認識して公平かつ、全ての施設利用者が安全・安心、快適に利用できるよう以下の業務に取り組んでください。

（１）受付等業務

ア　利用者案内業務

・貸出対象施設の行事予定等を把握し、当日の施設利用状況や催事情報などに対応してください。

イ　電話交換等業務

・本施設の代表電話の受付及び交換業務を行ってください。

・相手からの問合せに対して、施設や行事についての案内等を行ってください。

ウ　行事等の案内業務

・施設内での行事、お知らせ、広報、案内等に関する事項を来場者に周知させるための掲示板等の管理を行ってください。

・関連施設の行事等に係るポスターやチラシの掲示板等への掲示について、県からの依頼等に応じて適宜行ってください。

エ　館内放送業務

・必要に応じて、館内放送を実施してください。

（２）快適な施設利用に関する業務

ア　施設内外サイン等の整備

・利用者が分かりやすく施設を利用できるよう、本施設内外サインの整備を行ってください。

イ　パンフレット置き場の整理整頓

・利用者の目につきやすい場所にパンフレット置き場を設置し、常時整理整頓してください。

ウ　喫煙、禁煙場所の適正管理

・本施設は敷地内全面禁煙となっていますので、環境の整備に努めてください。

エ　障がい者等への車椅子の貸出

・身体障がい者や高齢者等の利用に当たり、必要に応じて県備品の車椅子（１台）を貸し出してください。

（３）その他総括的運営業務

ア　遺失物の管理

・遺失物が届けられた場合は受け取り、管理及び警察への届出を行ってください。

イ　迷子の対応

・迷子の届出等があった場合には、捜索・保護及び放送を行うとともに、状況に応じて警察等の協力を要請するなど、適切な対応に努めてください。

ウ　施設の開錠・施錠及び鍵の管理

・開錠及び施錠は確実に行ってください。特に施錠については複数回確認してください。

・施設内外の全ての鍵については鍵管理台帳を整備し、確実に管理、保管してください。

エ　視察の受け入れ

・施設の見学、視察及び利用者への案内等は、原則として指定管理者が対応してください。

・受け入れに当たっては必要に応じて関係機関等との調整を行うなど、適切かつ丁寧な対応を心掛けてください。

オ　指定管理者としての表示

・指定管理業務を行う際は、本施設が指定管理者により管理・運営されている施設であることを示すため、施設内や案内パンフレット等に指定管理者名等を表示してください。

（表示例） 岐阜アリーナは、指定管理者である●●●●が管理・運営を行っています。 連絡先 指定管理者 ●●●● 電話番号 ●●●―●●●－●●●●

４　施設の利用の促進に関すること

本施設における利用者サービス向上を図るとともに、利用者数の増加を図るよう、次の業務に取り組んでください。

（１）施設の広報に関する業務

ア　施設利用案内パンフレットの作成・配布

・施設利用案内のパンフレットを１，０００部以上作成して、利用者の用に供するよう設置してください。詳細な仕様等については事前に県と協議のうえ、５月中を目途に作成してください。

また、パンフレットは適宜補充を行い、不足することがないようにしてください。

イ　企画事業等ＰＲ用ポスター・チラシ等の作成、配布

ウ　ホームページの運営

（ア）本施設への誘客を促進する魅力的なホームページの運営（開設・更新）を行ってください。

また、ホームページには、施設の紹介、利用案内、貸出対象施設の案内、イベント情報を必ず

掲載してください。

（イ）ホームページは、ウェブアクセシビリティに配慮し「日本産業規格（JISX8341-3:2016）のウェブアクセシビリティ適合レベルＡＡへの準拠」を原則としてください。

（ウ）ホームページ開設に必要なプロバイダー契約等は指定管理者の負担で行ってください。

（エ）本施設のホームページのドメインは県と協議し決定します（ドメインの使用、管理に要する経

費は指定管理者の負担となります）。また、指定管理期間終了に伴い、ドメインの変更が必要と

なる場合は、ホームページ移転に係る案内を１年間掲載してください（指定期間終了後も含みま

す）。移転に係る案内期間終了後にホームページを閉鎖する場合、当該ドメインを第三者の不適切

利用を防止する観点からドメインを県へ無償で譲渡してください。

エ　マスメディアの活用等

マスメディアの活用や広告の活用等、効果的な広報に努めてください。

オ　他施設との連携

他の県有施設や周辺施設等との連携を積極的に図り、相互の利用促進に努めてください。

（２）利用者ニーズの把握とサービス向上に関する業務

ア　利用者等の意見の把握

・意見箱の設置、利用者に対するアンケート調査（年２回）及びホームページによる意見募集等適宜の方法により、利用者等から広く意見の収集に努めてください。

・収集した意見の内容及びこれに対する対応状況その他県民に周知すべきと考えられる情報を、施設内への掲示及びホームページの掲載等の方法により、随時公表してください。

・アンケート結果及び業務改善への反映状況等は、業務報告書にまとめて提出してください。

イ　苦情、要望等に対する対応

・指定管理業務に関して、利用者及び周辺住民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、指定管理者の責任において対応してください。この場合には、施設の品位を損なうことのないよう丁寧に対応してください。

・苦情、要望等の内容は適確に理解判断し、迅速に対応して県へ報告するとともに、事案によっては、県と相談のうえ、きめ細やかな対応を実施してください。

第６　自主事業の実施

指定管理者は、この仕様書に定める業務の範囲外において、自己の責任と費用により、本施設の設置目的の範囲に含まれ、かつ、当該仕様書に定める業務の実施を妨げない範囲で、施設の利便性向上等を目的とする自主事業を行うことができます。

また、県から行政財産の使用許可を得ることで、施設の設置目的の範囲に含まれないものであっても、施設の利用促進につながるイベントの実施等を行うことができます。

これら自主事業の実施に当たっては、事前に県に事業計画書を提出し、承認を受けてください。

＜参考：令和７年度の行政財産の使用許可の状況＞

場所：１Ｆ　旧会議室　９４平方メートル

使用料・管理費：２０８千円／年（ただし光熱水費は別途）

第７　その他の業務

１　施設内の自動販売機の電気料金の請求

本施設内に設置している自動販売機の運営については、指定管理業務には含まれません。

自動販売機の設置業者は、県が別途、公募により決定しますが、指定管理者は、設置者に対して、自動販売機等の電気料金の請求を行ってください（徴収した電気料金は、指定管理者の収入とします）。

２　県への報告等

（１）　事業計画書及び収支予算書の作成・年度協定の締結

ア　事業計画書の作成

指定管理者は、条例第１３条に規定する事業計画書を作成し、当該年度の開始日の２月前までに県に提出し、県の確認を受けてください。

イ　年度協定の締結

毎年度の指定管理料の額や事業計画書（アの事業計画書について、県と調整を図ったうえで合意した内容）等について、県と指定管理者の間で年度協定を締結します。

（２）　事業報告書等の提出

ア　事業報告書（年度）の提出

（ア）指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書を作成し、毎年度終了後、２月以内に県へ提出し、その確認を得なければなりません。

（イ）事業報告書に記載すべき事項は次のとおりとします。

・岐阜アリーナ事業実績報告

・施設・設備維持管理業務

・利用実績（利用者数、稼働率等）

・利用料金の徴収及び維持管理費に関する事項（収支決算書、損益計算書等）

・その他必要と認める事項等・本業務の実施状況

イ　業務報告書（毎月）の提出

（ア）指定管理者は、毎月の指定管理業務に関する業務報告書を作成し、当該月の翌月２０日までに県へ提出してください。

（イ）業務報告書に記載すべき事項は次のとおりとします。

・岐阜アリーナ事業実績報告

・利用実績（利用者数、稼働率等）

・利用料金の徴収及び維持管理費に関する事項（収支状況）

・その他必要と認める事項等

３　県との連携等

（１）「岐阜県県有スポーツ施設指定管理者管理運営評価員会議」への対応

県は、指定管理者による本施設の適正な管理に資するよう、「岐阜県県有スポーツ施設指定管理者管理運営評価員会議」を設置し、施設を熟知した専門家等からの意見聴取の機会を設け、指定管理者による施設の管理運営に対する評価についての意見を伺っています。

この意見の聴取は、少なくとも年２回行い、各年度における指定管理者の管理運営実績に対する評価（管理基準の充足状況、施設の設置目的の達成状況、公共性の確保の状況、経営状況、派生的効果等を評価の観点とした意見聴取）及び条例の定めにより指定管理者が県に提出した次年度の事業計画書の適否について、専門家等の見地から意見を伺うこととしています。

指定管理者は、この評価員会議に出席し、管理運営実績や次年度の事業計画等について説明を行ってください。また、会議で出された意見に対しては、誠実に対応してください。

なお、県は専門家等から管理運営実績について聴取した意見を踏まえて最終評価を行い、必要に応じて指定管理者に改善の指示を行うとともに、当該最終評価の結果については、岐阜県庁ホームページにおいて公表します。

（２）県が実施する調査等への協力

県から、本施設の管理運営並びに施設の現状等に関する調査及び資料作成等の作業の指示があった場合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行ってください。

その他県が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、要人案内、監査･検査等）への支援・協力、又は事業実施を積極的かつ主体的に行ってください。

（３）立入検査

県は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿などの現地調査を行うことがありますので、その際は誠実かつ適切に対応してください。

（４）各種規程等作成時における県への協議

指定管理者が本施設の管理運営を行う上で各種規程、要項、マニュアル等を作成する場合は、内容について事前に県と協議を行ってください。

第８　指定管理業務に係る経理等

１　指定管理料の額

県は、施設の維持管理費、運営費その他管理業務関連に必要な経費として、年度ごとに指定管理料を支払います。この場合の支払時期や方法については協議のうえ決定し、年度協定で定めます。なお、額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として指定管理料の変更は認めません。

２　県への納付

指定管理者は、利用料金収入の額が年度協定において定めた収支計画の利用料金収入の予算を上回り、かつ総収入計が総支出計を超過したときは、当該超過額の２割に相当する額（円未満の端数は切り捨て）を県に納付するものとします。

３　経理に関する留意事項

（１）指定管理業務に関する収入及び支出は、指定管理者が日常使用している口座とは別の口座により管理してください。また、当該管理に係る業務は、他の業務と区分して整理してください。

（２）指定期間終了後の施設の利用に係る利用料金をあらかじめ前受金として収受している場合には、指定期間終了の際、当該前受金を県に引き継いでいただきます。ただし、県が認めた場合には、次期指定管理者に対して引き継ぐことができるものとします。

第９　留意事項

１　業務の引継ぎ等

（１）現在の指定管理者からの業務の引継ぎ

指定管理業務の開始前に、現在の指定管理者から円滑に業務の引継ぎを受けてください。なお、指定管理業務の開始前に、既に利用申込があった施設予約については、現在の指定管理者から引き継ぎ、指定管理者の変更により利用申込者が不利益を被らないようにしてください。

（２）指定期間前に行う業務

指定期間前に行う業務は次のとおりです。なお、これらの業務に要する経費はすべて指定管理者の負担とします。

ア　基本協定書、年度協定書の内容について県との協議

イ　利用料金の設定

ウ　配置する従業員の確保、研修

エ　指定管理業務等に関する各種規程、マニュアル等の作成

オ　現行の指定管理者からの業務の引継ぎ

カ　その他業務の開始にあたり必要な事項

（３）次期指定管理者への業務の引継ぎ

指定期間終了時に指定管理者が交代する場合、次期の指定管理者が円滑かつ支障なく指定管理業務を遂行できるよう引継ぎを行ってください。なお、指定管理業務の終了前に、既に利用申込があった施設予約については、次期の指定管理者への引継ぎを確実に行い、指定管理者の変更により利用申込者が不利益を被らないようにしてください。

その他、引継ぎに際して必要な事項は、県及び指定管理者が協議のうえ定めるものとします。

２　災害時の施設利用等

本施設は、岐阜市の指定避難所に位置付けられています。災害時において、岐阜市より施設を避難所として開放するよう要請を受けた場合は、施設を開放し、避難スペースを指定して避難者を受け入れてください。

なお、避難所運営は岐阜市の責任で行われますが、施設の一部を提供することで発生した増加経費や損失がある場合は、その費用について岐阜市と協議してください。

３　施設の愛称の使用

本施設は、ネーミングライツ（命名権）を導入しているため、指定管理者の作成する広報媒体物の施設名称は愛称を使用してください（指定期間中に愛称が変更となった場合も同様です）。

また、利用者への愛称の周知も行ってください。

【現在の状況】

愛　　称：ＯＫＢぎふ清流アリーナ

命名権者：(株)大垣共立銀行

使用期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日（使用期間を更新する場合もあります）

４　ホームアリーナについて

（１）Ｂ３リーグ

岐阜市をホームタウンとするバスケットボールチーム「岐阜スゥープス」は、岐阜アリーナをホームアリーナとして、平成３０年からＢ３リーグに参加しています。また、２０２６－２７シーズンから新たなＢリーグの構造となり、Ｂリーグ・ワンに参加する場合は、主催試合の６０％以上を岐阜アリーナで行うことになります。

これらリーグ戦等における施設の利用予約について、優先的な対応が必要となることが想定されます。（年間約２０試合以上）

※Ｂ３リーグ：公益社団法人日本バスケットボール協会及び一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグが主催するバスケットボールのリーグ

※Ｂリーグ：ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

（２）Ｖリーグ

ＪＡ岐阜バレーボールチーム「リオレーナ」は、２０２５－２６シーズンから岐阜アリーナをホームアリーナとして、Ⅴリーグ女子に参加しています。

これらリーグ戦等における施設の利用予約について、優先的な対応が必要となることが想定されます。（年間約１０試合以上）

※Ｖリーグ：公益財団法人日本バレーボールリーグ協会及び一般社団法人ジャパンバレーボールリーグが主催するバレーボールのリーグ

５　アリーナ北県庁舎敷地の使用受付業務

本施設北面に位置する県庁舎敷地については、次の使用目的により使用する場合に無料で開放するため、その使用に係る申込みの受付業務を行ってください（県との事前調整を含む。使用が県事業と競合する場合は県事業が優先します）。

・平常時における本施設の効用増進等（アリーナ利用に要する駐車場利用等）

・スポーツ振興

６　その他

（１）業務の一括再委託の禁止

指定管理業務は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。

また、指定管理者が業務の一部を第三者へ委託等するときは、あらかじめ当該第三者の名称及び所在地並びに委託等業務の内容を明らかにして県の承認を得なければなりません。

県は、指定管理者に対して、業務の一部を委託した者に関する必要な事項の報告又は資料の提出を求める場合があります。

（２）不当介入における通報義務

業務の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念上等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は業務の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報してください。

（３）指定管理者の指定の取消し等

指定管理者が県の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、県は指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。

（４）事業所税

総収入に占める指定管理料の割合により、事業所税が課税されることがあります。

なお、事業所税の課税庁は岐阜市となりますので、課税に関しては、岐阜市役所の課税担当課へお問い合わせください。

（５）仕様書に記載のない事項への対応

この仕様書に記載のない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じた場合は、県と協議を行ってください。