## 計画表
学校環境衛生検査 計画例
学校名：○○学校
項 目 |  | 検 査 内 容 | 回数/年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 毎授業日 | 随時
第１ | 換気及び保温等 | 換気・温度・相対湿度 | 2 | bar: 7; 1
|  | 浮遊粉じん・気流 | 2(※1） | bar: 7; 1
|  | 一酸化炭素・二酸化窒素 | 2(※2） | bar: 7; 1
|  | 揮発性有機化合物 | 1（※3） | bar: 8
|  | ダニ又はダニアレルゲン | 1（※4） | bar: 8
| 採光及び照明 | 照度・まぶしさ | 2 | bar: 5; 10
| 騒音 | 騒音レベル | 2 | bar: 5; 10
第２ | 水質（飲料水等） | 水質（飲料水等） | 1（※5） | bar: 5
| 施設・設備（飲料水等） | 施設・設備（飲料水等） | 1（※6） | bar: 5
第３ | 学校の清潔 | 大掃除 | 3 | bar: 7; 12; 学校名：○○学校 3
|  | 雨水の排水溝等 | 1 | bar: 6
|  | 排水の施設・設備 | 1 | bar: 6
| ネズミ、衛生害虫等 | ネズミ、衛生害虫等 | 1 | bar: 8
| 教室等の備品の管理 | 机、いすの高さ | 1 | bar: 4
|  | 黒板面の色彩 | 1 | bar: 4
第４ | 水質（プール水） | 水質（プール水） | （※7） | bar: 6 to 8
| 施設・設備（プール水） | 施設・設備の衛生状態（プール水） | 1 | bar: 6
第５ | 日常における環境衛生 | 日常点検の実施状況 | 毎授業日 | [12 empty] | ○
第６ | 臨時検査 | [15 empty] | ○
※1 | 冷暖房機や空気調和設備を使用している場合
※2 | 燃焼器具を使用していない場合は省略できる
※3 | 温度が高い時期
※4 | 温度及び湿度が高い時期
※5 | 水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）は１回、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水は水道法施行規則のとおり、専用水道（水道水を水源とする
場合を除く）及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水は１回、雑用水は２回
※6 | 飲料水（水道水源）は１回、飲料水（移動水源）は２回、雑用水は２回
※7 | 総トリハロメタンは使用中に１回、循環ろ過装置の処理水は1回、その他は使用日の積算が30日以内ごとに1回